欧盟委员会法规提案全文精要（基于COM(2025) 1023最终版）​

### 欧盟议会与理事会法规提案​

修订法规(EU) 2017/745和(EU) 2017/746​

涉及简化医疗器械与体外诊断医疗器械规则及减轻负担​

同时修订法规(EU) 2022/123（关于EMA对医疗器械专家小组的支持）​

及法规(EU) 2024/1689（附件I中的联盟协调立法清单）​

（文本具有EEA相关性）​

### 解释性备忘录​

#### 1. 提案背景​

目标与理由​

医疗器械行业是欧洲经济增长多元化与创新的驱动力。该行业对提升欧盟竞争力、保障成员国医疗系统运转及实现高水平的公共卫生保护至关重要。医疗器械涵盖任何仪器、装置、软件、植入物等，用于疾病的诊断、治疗、预防、监测等目的。

全球市场约有200万种医疗器械，分属7000多个通用设备组。欧洲有超过38,000家医疗技术公司，其中90%为中小微企业，总计雇佣93万人。2024年欧洲医疗技术市场规模估计约为1700亿欧元。

法规(EU) 2017/745（医疗器械法规，MDR）和(EU) 2017/746（体外诊断医疗器械法规，IVDR）旨在建立稳健、透明、可持续的监管框架，但实施中暴露出要求复杂、公告机构数量不足、符合性评估成本高等问题，导致设备供应短缺和创新受阻。2023-2024年虽延长过渡期，但未解决结构性问题。

本次修订提案基于针对性评估结果，通过简化规则、减轻行政负担、提高认证流程可预测性，在保持安全水平的同时增强产业竞争力与创新力。

#### 2. 法律依据、辅助性与比例性​

- 法律依据：《欧盟运作条约》第114条（内部市场）和第168条第4款c项（公共卫生）。

- 辅助性：医疗器械监管需欧盟层面统一行动，避免成员国规则碎片化。

- 比例性：提案措施限于实现目标所需最低限度，未超出必要范围。

- 法律工具选择：采用“法规”形式确保统一适用性。

#### 3. 评估与磋商结果​

针对性评估发现：

- MDR/IVDR加强了安全性，但合规成本高昂、流程复杂，尤其对中小企业负担过重。

- 公告机构容量不足、评估标准不统一，导致市场准入延迟。

- 临床证据要求在某些场景下不具比例性，阻碍创新和小众设备供应。

利益相关方磋商（2025年9-10月）：

- 收到427份有效反馈，46.6%来自企业（其中64.8%为中小企业）。

- 普遍支持简化规则、推进数字化、优化治理架构，同时保持安全标准。

#### 4. 具体修订内容摘要​

主题1：简化与比例性原则​

- 合规负责人（PRRC）：取消“持续在岗”强制性要求，仅需“可及时响应”。

- 证书有效期：取消5年最长限制，改为基于风险的定期监督。

- 成熟技术设备：定义“成熟技术设备”，适用简化评估流程。

- 再包装与贴标：取消公告机构证书强制要求。

主题2：行政负担减轻​

- 安全与临床性能摘要（SSCP）：范围缩减至高风险设备，取消公告机构单独验证。

- 定期安全更新报告（PSUR）：降低更新频率，整合至市场监管活动。

- 严重事件报告时限：非紧急事件报告期从15天延长至30天。

主题3：创新与可及性​

- 院内设备：允许在公共卫生利益前提下跨机构转移设备。

- 突破性设备与孤儿设备：设立快速审批通道，滚动审查机制。

- 监管沙盒：成员国或欧盟可设立测试环境支持新技术。

主题4：国际协调与数字化​

- 唯一设备标识（UDI）：允许电子标签，推广机器可读格式。

- 网络安全事件报告：要求制造商向ENISA和成员国CSIRT报告漏洞。

- 国际互认：推动与IMDRF等国际标准对齐，减少重复评估。

#### 5. 预算影响​

- 欧盟预算：需增加资源用于公告机构监督、专家小组支持、Eudamed数据库升级。

- 成本节约：简化措施预计为产业每年节省超30亿欧元合规成本。

- 资金来源：部分通过公告机构收费补偿，中小企业享受费用减免。

#### 6. 实施时间表​

- 生效日期：提案公布后20日，部分条款设6个月至5年过渡期。

- 关键节点：

  - 2028年：多数简化措施全面实施。

  - 2030年：Eudamed高级功能强制使用。

### 结论​

本提案通过精准化监管、数字化工具和创新激励三重路径，在保障患者安全的同时提升欧盟医疗器械生态系统的效率与韧性。修订后的框架将更好地平衡风险管控与产业活力，为欧洲医疗创新注入新动能。

注：本翻译严格基于欧盟官方提案文本（COM/2025/1023），法律效力以欧盟机构发布的正式语言版本为准。

原文：